Załącznik nr 1

........................................	  					     ........................................................

pieczątka Wykonawcy  						 		miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki na dostawę mikroskopu elektronowego dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZN/11/2021), ofertę składa:

....................................................................................................................................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy/ów, NIP, REGON, numer wpisu w odpowiednim rejestrze np. KRS)

- Ofertę składamy:

- we własnym imieniu

- jako lider konsorcjum składającego się z1 ………………………….............................................................

(podać nazwy wykonawców wchodzących w skład konsorcjum)

- jako wspólnik spółki cywilnej, której wspólnikami są1: ……………………………....................................

(podać wspólników spółki cywilnej)

- Oferujemy realizację niniejszego zamówienia za:

Cenę oferty brutto  ……………………………………………….…….zł  (słownie:………………………………….……………..................................................................................),

w tym podatek VAT ……………………………… zł,

Wartość netto ………………………………………………………….. zł

(słownie………………………………………………………………………………………………………).

UWAGA!

  - Cena  musi obejmować :

- wartość przedmiotu zamówienia i podatek VAT.

- wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności koszt przedmiotu zamówienia (wraz z dokumentacją i oprogramowaniem), koszty zapakowania, transportu do miejsca przeznaczenia oraz ubezpieczenia podczas dostawy do miejsca przeznaczenia, koszty montażu, uruchomienia i kalibracji sprzętu, koszty szkolenia pracowników Zamawiającego, a także koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, ich wartość bez kwoty podatku  oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Oferujemy dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego  (1 szt.):

……………………………………………………………………………………………………………….

(należy wskazać producenta, typ, model, numer katalogowy oferowanego asortymentu)

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Specyfikacje Techniczne oferowanych urządzeń (katalogi, broszury, karty katalogowe, itp.) potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia wymagania określone w Rozdziale II Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki, nie dotyczy zestawu komputerowego.

- Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia  ……….miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy), liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Oferujemy dostawę w terminie: 3 miesięcy od daty podpisania umowy do siedziby Zamawiającego -  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

- Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki nr IO/ZN/11/2021 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu, a oferowany przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania postawione przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert, to jest do dnia wskazanego w rozdziale VII ust. 13 Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki.

- Akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z tymi postanowieniami, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.

- Nie zamierzamy / Zamierzamy podwykonawcy/com następującą część/części zamówienia:…………… ............................................................................................................................................................................

Nazwa podwykonawcy/ów …………………………………….…………………………………………....

- Oświadczamy, że Wykonawca jest:

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- jednoosobową działalnością gospodarczą,

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

- innym rodzajem: …………………………………………………

- Oświadczamy, że Wykonawca jest / nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT.

- W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia, umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez: ……………………………………………….………………………………………………

( podać imiona i nazwiska oraz stanowisko/uprawnienie do reprezentacji)

- Dane Kontaktowe Wykonawcy:

Internet : http:// ........................, E-mail ...................@................,  Tel:........................, Fax: ..........................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ........................................................................................

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, w szczególności poinformowano te osoby, że ich dane zostaną udostępnione Zamawiającemu (Instytutowi Oceanologii PAN) i zapoznano ich z klauzulą informacyjną zawartą w rozdziale VIII Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki.

........................................................................................

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 2

WYKONAWCA

……………………………..….…………………			 ..........................................................

miejscowość i data

…………………………..….……………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP, REGON, numer wpisu w

odpowiednim rejestrze np. KRS)

reprezentowany przez: ……………………………

(imię, nazwisko, stanowisko / uprawnienie do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu na dostawę mikroskopu elektronowego dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZN/11/2021) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;

- posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;

- posiada sytuację ekonomiczną i finansową - zapewniającą wykonanie zamówienia;

- posiada zdolność techniczną lub zawodową - w zakresie wiedzy i doświadczenia: w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, dwóch dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. obejmujących dostawę mikroskopu elektronowego o wartości co najmniej 200.000 zł brutto każda.

.............................................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 3

UMOWA nr ............. – PROJEKT

zawarta w dniu ................. w Sopocie

pomiędzy:

Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych pod numerem RIN-VII-14/98, posiadającym NIP: 585-100-48-39, REGON 000632467, zwanym w dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

Dyrektora –  ................................................................

a

podmiotem gospodarczym ..............................................z siedzibą .........................................................................

zarejestrowanym  w ...................................................................................................................................................

posiadającym  NIP   ................................                       REGON  ..............................

zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ  reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

- Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie zamówienia z dziedziny nauki nr IO/ZN/11/2021 na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

- Umowa jest finansowana w ramach w ramach projektu badawczego „Recyrkulacja wody atlantyckiej w Cieśninie Fram i jej interakcje z systemem oceaniczno-klimatycznym” (REFRAME, nr projektu 2020/39/B/ST10/01698, konkurs OPUS-20) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

§ 2

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ...................... i Ogłoszeniem o zamówieniu z dziedziny nauki z dnia............. wraz z załącznikami (zwanym w dalszej części „Ogłoszeniem”), stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

- W ramach przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu umowy i wydać mu rzecz, a Zamawiający przedmiot zamówienia odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę (wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy).

- Dostarczany sprzęt powinien spełniać w szczególności następujące parametry:

- Źródło elektronów - katoda wolframowa możliwa do wymiany przez użytkownika oraz co najmniej 10 sztuk zapasowych katody wolframowych;

- Napięcie przyspieszające - możliwość wyboru napięcia z zakresu 5-20kV (do wyboru minimum cztery wartości napięcia) tak aby umożliwiało to pracę z EDS lub z mało odpornymi próbami biologicznymi;

- Powiększenie - zakres 10 do 100 000x z dodatkowym powiększeniem cyfrowym co najmniej 4x;

- Wielkość próbki – możliwość umieszczenia w komorze próbki o rozmiarze co najmniej 50x 50mm x50mm;

- Detektor elektronów wstecznie rozproszonych BSE - półprzewodnikowy detektor o wysokiej czułości, co najmniej czterosegmentowy;

- Tryb obrazowania dla detektora BSE - co najmniej cztery: standardowy, topografii i 2 tryby „cienia”

- Detektor elektronów wtórnych SE o wysokiej czułości do pracy w niskiej próżni z próbami biologicznymi;

- Tryb obserwacji mikroskopowej - BSE, SE i mieszany z możliwością redukcji naładowania próbek. Możliwość obserwacji próbek nieprzewodzących bez napylania;

- Mikroskop musi posiadać możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazów z detektora BSE i SE;

- Próżnia - możliwość pracy przy niskiej i wysokiej próżni, gwarantowana przez zestaw pomp próżniowych dający gotowość do pracy w czasie poniżej 5 minuty, złożony z membranowej pompy (bezolejowej) i pompy turbomolekularnej;

- Sterowanie położeniem próbki - manualna regulacja stolika w kierunku X-Y w zakresie co najmniej 35 mm w każdej osi;

- Wielkość urządzenia - urządzenie o konstrukcji nabiurkowej, waga max  60 kg;

- Oprogramowanie sterujące kompleksowo pracą urządzenia, umożliwiające zapis i obróbkę zdjęć   mikroskopowych. Możliwość zapisu obrazów w typowych rozszerzeniach graficznych: jpg, tiff, bmp z rozdzielczością od 640 x 480 px do 2560 x 1920 px;

- Zestaw komputerowy stacjonarny sterujący pracą urządzenia dobrany adekwatnie do potrzeb mikroskopu, monitor  o rozdzielczości   Full   HD  co   najmniej   27”, mysz bezprzewodowa, klawiatura bezprzewodowa,  system operacyjny spełniający następujące warunki:

- Preinstalowany przez  producenta sprzętu,

- Posiadający wsparcie producenta sprzętu (sterowniki),

- Posiadający wsparcie producenta systemu operacyjnego,

- Posiadający polskojęzyczny interfejs graficzny,

- Posiadający wsparcie dla pracy grupowej w środowisku Active Directory.

- Mikroskop musi być zabezpieczony przed spadkami napięcia i próżni;

- Urządzenie musi być zasilane napięciem 230V;

- Mikroskop musi mieć możliwość instalacji detektora EDS do analiz składu chemicznego na powierzchni próbek (musi posiadać odpowiedni port), mikroskop musi zapewniać możliwość jego prostej rozbudowy, w tym posiadać możliwość jego rozbudowy w jego miejscu docelowym (bez konieczności jego wysyłania do producenta);

- Mikroskop musi zostać dostarczony z próbką kalibracyjną;

- Mikroskop musi zostać dostarczony z co najmniej dwoma opakowaniami przewodzących krążków węglowych (1op.  = 100szt.);

- Mikroskop musi posiadać oznaczenie CE.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego - ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji, realizującego wszystkie określone przez Zamawiającego wymagania funkcjonalne i techniczne, wolnego od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie będącego przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczany sprzęt nie może być sprzętem powystawowym (z ekspozycji).

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wolny od wad prawnych, praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest przedmiot umowy, a także nie jest on przedmiotem zabezpieczenia.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, uruchomienia i kalibracji sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi sprzętu (w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

    - dokumentację sprzętu (w tym co najmniej 1 egzemplarz instrukcji obsługi urządzeń) w języku polskim lub angielskim,

    - wersję instalacyjną oprogramowania (np. na pendrive, płycie CD),

    - wszelkie licencje na oprogramowanie dostarczane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli są wymagane,

    - dokument gwarancji lub inne dokumenty, jeśli są wymagane do realizacji uprawnień przez Zamawiającego.

- W przypadku podpisania umowy z podmiotami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych” zwane dalej „RODO”) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu podpisania i realizacji niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza dodatkowo, iż każdorazowo przekazując Zamawiającemu dane osobowe, będzie wypełniał obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 3

      - Realizacja przedmiotu zamówienia (w tym dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 2, jego montaż, uruchomienie i kalibracja, a także szkolenie użytkowników sprzętu) nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

      - Miejsce dostawy przedmiotu umowy: siedziba Zamawiającego - ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

§ 4

      - Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie, ustalone zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości ................................................ zł brutto (słownie:....................... złotych 00/100), w tym podatek VAT ………………………. zł, wartość netto: ............................... zł (słownie: ……………… złotych 00/100).

      - Koszty cła i podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, jeżeli na Zamawiającym spoczywa taki obowiązek zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wartość netto towaru, w zakresie którego na Zamawiającym ciążyć będzie obowiązek podatkowy.

      - Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności koszt przedmiotu zamówienia (wraz z dokumentacją i oprogramowaniem), koszty zapakowania, transportu do miejsca przeznaczenia oraz ubezpieczenia podczas dostawy do miejsca przeznaczenia, koszty montażu, uruchomienia i kalibracji sprzętu, koszty szkolenia pracowników Zamawiającego, a także koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego.

      - Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktury doręczonej Instytutowi Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą protokół zdawczo-odbiorczy dostarczanego asortymentu.

      - Należność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz po otrzymaniu faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.

      - Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

      - Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

      - Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT (niepotrzebne skreślić).

      - Numer rachunku wskazany przez Wykonawcę na fakturze powinien być zgodny z numerem wskazanym w Wykazie podatników VAT (zwanym dalej „białą listą podatników VAT”), chyba że zgodnie z przepisami prawa rachunek Wykonawcy nie podlega wpisowi w ww. wykazie.

      - Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do weryfikacji czy numer rachunku podany przez Wykonawcę znajduje się na białej liście podatników VAT. W przypadku braku numeru rachunku na ww. liście lub jego niezgodności z rachunkiem wskazanym na białej liście, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia sprawy.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany numeru rachunku wskazanego na fakturze na rachunek zgodny z rachunkiem uwidocznionym na białej liście podatników VAT. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu zmiany przez Wykonawcę numeru rachunku na fakturze na zgodny z numerem wskazanym na białej liście podatników VAT.

      - Zamawiający może dokonać płatności za dostarczony przedmiot umowy, stosując mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w rozdziale 1a ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 5

            - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy na warunkach określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. W przypadku zamieszczenia na fakturze VAT zapisu o wyłączeniu lub ograniczeniu ww. odpowiedzialności Zamawiający może zwrócić fakturę Wykonawcy. W tym ostatnim wypadku przyjmuje się, iż faktura nie została wystawiona prawidłowo.

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……., liczony   od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

            - Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dostarczonych urządzeń (w szczególności polegające na jakiejkolwiek niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia), a także za jego uszkodzenie podczas transportu.

            - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności oraz w razie dostarczenia Zamawiającemu urządzenia uszkodzonego, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru dostawy. Zamawiający w takiej sytuacji przekaże Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną protokół zawierający uwagi Zamawiającego co do stwierdzonych nieprawidłowości oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad w określonym terminie lub do dostarczenia urządzenia wolnego od wad.

            - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dostarczonego urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności, po rozpoczęciu wykonywania samodzielnych analiz, Zamawiający pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach w ciągu 5 dni od dnia ich ujawnienia. Do zawiadomienia należy dołączyć: protokół reklamacyjny zawierający żądanie co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz protokół odbioru urządzenia.

            - Wskazane przez Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, Wykonawca usunie na swój koszt, w sposób określony przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym dłuższego terminu usunięcia wady.

            - Brak odpowiedzi Wykonawcy na zawiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, będzie jednoznaczny z uznaniem reklamacji i zobowiązaniem się Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

            - W przypadku, gdy ujawnione wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca dostarczy w terminie 21 dni od zgłoszenia reklamacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie urządzenie wolne od wad.

            - Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości jeżeli wykaże, że wady powstały w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu (niezgodnej z instrukcją obsługi).

§ 6

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przez Wykonawcę bez powierzenia prac Podwykonawcy/ z udziałem Podwykonawcy (niepotrzebne skreślić)........................................................... w zakresie.................................

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy, o ile zawrze z nim umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Podzlecanie części zamówienia przez Wykonawcę Podwykonawcom niewymienionym w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków Ogłoszenia.

- Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdej planowanej zmianie w zakresie powierzania prac podwykonawcom (w tym o zamierza powierzenia prac nowemu podwykonawcy, zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę, zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy) w terminie umożliwiającym wykonywanie Zamawiającemu przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy uprawnień.

§ 7

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy;

- 0,2 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy;

- 20% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności określonych w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

            - Maksymalna suma kar umownych, jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy wynosi 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

            - Wskazane powyżej kary umowne powinny zostać zapłacone przez Wykonawcę w terminie 14 dni od przedstawienia wezwania do jej zapłaty przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Instytutu.

            - Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

            - Zamawiający uprawniony jest do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od ponownego dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia wadliwie działającego lub nie zawierającego wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub nieusunięcia wad - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków zgodnie z § 5 ust. 6 i 8 umowy oraz po wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie nieprawidłowości.

§ 9

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku następujących okoliczności:

  - zmiany dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia – w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w Ogłoszeniu, a zarazem korzystny dla Zamawiającego, zgodny z Projektem, nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Ogłoszeniu ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;

  - zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia zamówienia w sposób niewynikający z umowy;

  - zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku zaistnienia przeszkód w realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany określonych w umowie terminów;

  - zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku zaistnienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, mającej wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy;

  - zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy – w zakresie wynikającym z tych działań;

  - zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa, mających wpływ na przedmiot zamówienia – w zakresie wynikającym z tych zmian;

  - zmiana wysokości wynagrodzenia – w przypadku zmian w zakresie podatku VAT w okresie trwania umowy, w tym urzędowej zmiany wysokości wskaźnika podatku VAT (także obniżki), a także uzyskania możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki VAT;

  - wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron – w zakresie tych zmian;

  - zmianę przedmiotu zamówienia -  w przypadku, gdy oferowany sprzęt nie jest i nie będzie dostępny na rynku lub zaprzestano jego produkcję (Wykonawca może zaproponować nowocześniejsze zamienniki o lepszych parametrach technicznych w niezmienionej cenie w stosunku do oferty. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany oraz dostarczenie potwierdzenia o wycofaniu zamienianego sprzętu z rynku).

- Powyższe zmiany nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy.

- Warunkiem wprowadzenia powyższych zmian jest wykazanie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian wystąpienia powoływanych okoliczności.

- W przypadku zmian obejmujących swym zakresem zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wpływ powołanych okoliczności na wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. g) powyżej wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów

§ 10

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy./ Umowę sporządzono w formie elektronicznej opatrzonej przez strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. (niepotrzebne skreślić)

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                          WYKONAWCA

…………………………...                                                                                        	……………………….

Załączniki do umowy:

  - Oferta Wykonawcy z dnia ………..,

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Należy wskazać część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy/om

Należy wskazać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani

Należy wskazać właściwe

Niepotrzebne skreślić

Wypełnić, gdy adres do korespondencji różni się od adresu Wykonawcy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

W przypadku złożenia formularza ofertowego w formie dokumentu elektronicznego, należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

W przypadku złożenia oświadczenia w formie dokumentu elektronicznego, należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym